## Orçamento
Número: 10 | [8 empty] | BDI Padrão: 28,710%
Bancos: SINAPI: MG 6/2023 SETOP: CENTRAL 8/2023 SUDECAP: BH 10/2023 SICRO3: MG 1/2024 (Preço desonerado) |  |  |  |  | Orçamento: Reforma Câmara Municipal Entre Rios de Minas
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS - Obra: Reforma do Edifício Arnaldo de Oliveira Resende
|  |  |  | Planilha Analítica com itens da composição - Com BDI |  |  |  | 43973405000119 - Renoma Engenharia
Itens do Orçamento
0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 586.54
0.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Composições SETOP |  | m2 | 1.5 |  | 586.54
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-16671 | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO ( MONTAGEM) | 1.5 | m2 |  |  | 44.3277 | 66.4916
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-16670 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FABRICAÇÃO) | 1.5 | m2 |  |  | 346.7061 | 520.0592
[7 empty] | Total -> |  |  | 586.55
1 |  |  |  | TRATAMENTO DAS TRINCAS | [5 empty] | 18227.61
1.1 |  |  |  | Desencunhamento das paredes | [5 empty] | 3486.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.1.1 | Composição | SUDECAP | 02.16.01 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA - DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA |  |  | M2 | 12.31 |  | 117.06
| Insumo | SUDECAP | 50.10.08 | CHP/CAMINHAO BASCULANTE | Equipamento |  | H | 0.045547 | 181.59 | 8.24
| Insumo | SUDECAP | 50.11.28 | CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | H | 0.045547 | 279.95 | 12.8
| Insumo | SUDECAP | 50.11.29 | CHI/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | H | 0.18231 | 110.7 | 20.18
| Insumo | SUDECAP | 50.36.10 | CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,18M3, OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | H | 0.18231 | 358.86 | 65.36
| Insumo | SUDECAP | 50.36.11 | CHI/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,18M3, OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | H | 0.045547 | 134.09 | 6.15
| Insumo | SUDECAP | 55.10.88 | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.22798 | 19.17 | 4.43
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.1.2 | Composição | SINAPI | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M | 123.16 |  | 2558.03
| Insumo | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 50.7419 | 43.76 | 2219.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 10.8381 | 31.44 | 339.92
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.1.3 | Composição | SUDECAP | 14.05.21 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA |  |  | M2 | 24.632 |  | 811.37
| Composição Auxiliar | SUDECAP | 40.24.23 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 |  |  | M3 | 0.36948 | 622.06 | 229.81
| Insumo | SUDECAP | 55.10.75 | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 12.5623 | 27.13 | 340.9
| Insumo | SUDECAP | 55.10.88 | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.5623 | 19.17 | 240.9
1.2 |  |  |  | Tratamento das trincas | [5 empty] | 14741.15
1.2.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | RO-41652 | Tratamento de trincas finas (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | Composições SETOP |  | m | 213.3 |  | 13015.56
| B | Banco | Código | MÃO DE OBRA | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MORO-20043 | SERVENTE PARA PONTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) | 213.3 | Hora |  |  | 21.0312 | 4485.955
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MORO-20022 | ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) | 21.33 | Hora |  |  | 61.6006 | 1313.9493
[7 empty] | Total -> |  |  | 5799.63
[7 empty] | Custo Horário de Execução -> |  |  | 5799.63
[7 empty] | Produção de Equipe -> |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário de Execução -> |  |  | 5799.627
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATRO-10566 | Sikadur 52 | 93.852 | Kg |  |  | 76.9171 | 7218.8186
[7 empty] | Total -> |  |  | 7218.07
1.2.2 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50236 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | Composições SETOP |  | m | 213.3 |  | 1725.59
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-31468 | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | 31.995 | m2 |  |  | 45.1129 | 1443.3798
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-48301 | ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | 0.4266 | m3 |  |  | 673.1404 | 287.1658
[7 empty] | Total -> |  |  | 1729.86
2 |  |  |  | TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES | [5 empty] | 4316.77
2.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Composições SETOP |  | m2 | 34.09 |  | 385.55
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 9.9997 | hora |  |  | 22.8718 | 228.7132
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.9999 | hora |  |  | 31.4439 | 157.2163
[7 empty] | Total -> |  |  | 385.9
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
2.2 | Composição | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS |  | M2 | 34.09 |  | 1774.72
| Insumo | SINAPI | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 13.1928 | 7.92 | 104.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.85225 | 709.41 | 604.41
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 29.556 | 31.44 | 928.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 5.9998 | 22.87 | 137.04
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
2.3 | Composição | SISTEMA | 544 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 090685 | PAREDES/PAINEIS |  | M | 12 |  | 2141.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 33.564 | 31.44 | 1055.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 39.444 | 22.87 | 902.04
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 125.52 | 1 | 125.52
| Insumo | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.456 | 127.12 | 57.96
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
2.4 | Composição | SUDECAP | 05.12.02 | DRENO BARBACAN - DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M |  |  | UN | 1 |  | 15.34
| Insumo | SUDECAP | 55.10.75 | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 27.13 | 5.43
| Insumo | SUDECAP | 73.24.03 | TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE NORMAL (NBR 5688) D= 75MM X 6M | Material |  | UN | 0.08334 | 118.92 | 9.91
3 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 130705.63
3.1 |  |  |  | Pinturas Internas | [5 empty] | 84329.1
3.1.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | Composições SETOP |  | m2 | 726.56 |  | 2848.11
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 181.64 | un |  |  | 1.094 | 198.7142
[7 empty] | Total -> |  |  | 196.17
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 116.2496 | hora |  |  | 22.8718 | 2658.8463
[7 empty] | Total -> |  |  | 2659.21
3.1.2 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50503 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | Composições SETOP |  | m2 | 726.56 |  | 33363.63
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 726.56 | m2 |  |  | 20.1302 | 14625.7981
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50479 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | 726.56 | m2 |  |  | 25.7935 | 18740.5254
[7 empty] | Total -> |  |  | 33363.64
3.1.3 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA ( LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Composições SETOP |  | m2 | 1350.1799 |  | 10922.95
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11440 | SELADOR ACRÍLICO | 202.527 | l |  |  | 13.7334 | 2781.3707
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 54.0072 | un |  |  | 1.094 | 59.1379
[7 empty] | Total -> |  |  | 2835.38
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 135.018 | hora |  |  | 27.0935 | 3658.0425
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 135.018 | hora |  |  | 33.027 | 4459.2393
[7 empty] | Total -> |  |  | 8114.58
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.1.4 | Composição | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 806.61 |  | 11195.74
| Insumo | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 32.3451 | 1.78 | 56.46
| Insumo | SINAPI | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 587.8574 | 5.28 | 3097.38
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 198.3454 | 33.02 | 6541.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 66.142 | 22.87 | 1508.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.1.5 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1350.18 |  | 19172.55
| Insumo | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 308.5161 | 33.24 | 10247.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 220.2144 | 33.02 | 7263.96
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 73.4498 | 22.87 | 1674.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.1.6 | Composição | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M2 | 117.6 |  | 124.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 5.5272 | 22.87 | 125.83
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.1.7 | Composição | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINTURAS |  | M2 | 117.6 |  | 2386.1
| Insumo | SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 1.5288 | 34.44 | 51.74
| Insumo | SINAPI | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 15.288 | 56.18 | 858.48
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 44.7468 | 33.02 | 1477.05
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.1.8 | Composição | Próprio | RNM-236 | ADESIVO VINILICO PLOTADO PAREDE (COM INSTALAÇÃO) | PINTURAS |  | m² | 30.45 |  | 4315.37
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11979 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m2 | 30.45 | 137.15 | 4176.21
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP - Composições SETOP |  | hora | 6.09 | 22.87 | 139.15
3.2 |  |  |  | Pinturas Externas | [5 empty] | 46376.53
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.2.1 | Composição | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SERVICOS DIVERSOS |  | M2 | 257.3122 |  | 3144.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 75.9328 | 29.02 | 2202.59
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 15.1814 | 22.87 | 344.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | MXKM | 43.0501 | 13.99 | 602.11
3.2.2 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | Composições SETOP |  | m2 | 695.8973 |  | 2407.8
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 173.9743 | un |  |  | 1.094 | 190.3279
[7 empty] | Total -> |  |  | 187.89
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 97.4256 | hora |  |  | 22.8718 | 2228.2632
[7 empty] | Total -> |  |  | 2226.87
3.2.3 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | Composições SETOP |  | m2 | 695.8973 |  | 18726.59
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-13083 | ARGAMASSA (TIPO: POLIMÉRICA BICOMPONENTE A BASE DE DISPERSÃO ACRÍLICA¦ UTILIZAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO) | 2087.6919 | Kg |  |  | 3.6682 | 7658.141
[7 empty] | Total -> |  |  | 7654.87
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 278.3589 | hora |  |  | 33.027 | 9193.3601
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 69.5897 | hora |  |  | 27.0935 | 1885.3946
[7 empty] | Total -> |  |  | 11078.69
3.2.4 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Composições SETOP |  | m2 | 695.8973 |  | 12623.57
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11448 | TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM¦ACABAMENTO: FOSCO) | 146.1384 | l |  |  | 30.4013 | 4442.8171
[7 empty] | Total -> |  |  | 4439.82
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 87.987 | hora |  |  | 27.0935 | 2383.8658
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 175.974 | hora |  |  | 33.027 | 5811.8559
[7 empty] | Total -> |  |  | 8197.67
3.2.5 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | Composições SETOP |  | m2 | 257.3122 |  | 1507.84
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-11433 | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 64.3281 | un |  |  | 3.7455 | 240.9471
[7 empty] | Total -> |  |  | 241.87
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 38.5968 | hora |  |  | 33.027 | 1274.7246
[7 empty] | Total -> |  |  | 1273.7
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
3.2.6 | Composição | SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINTURAS |  | M2 | 257.3122 |  | 7966.38
| Insumo | SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 15.9534 | 34.44 | 548.07
| Insumo | SINAPI | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 53.1864 | 55.42 | 2946.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 135.5006 | 33.02 | 4472.08
4 |  |  |  | TELHADO | [5 empty] | 15379.34
4.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/ 4" E D = 1/2" | Composições SETOP |  | m | 8.2 |  | 1967.59
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-12593 | ESCADA MARINHEIRO EM TUBO GALVANIZADO D = 3/4"/ D = 1/2" - TIPO1 | 8.2 | m |  |  | 198.9599 | 1631.4712
[7 empty] | Total -> |  |  | 1631.47
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8.2 | hora |  |  | 22.8718 | 187.5488
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.1 | hora |  |  | 31.4439 | 128.9196
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | 0.0246 | m3 |  |  | 806.1622 | 19.8317
[7 empty] | Total -> |  |  | 336.28
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
4.2 | Composição | Próprio | RNM-237 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | COBERTURA |  | M2 | 275 |  | 2813.25
| Insumo | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 8.25 | 29.06 | 239.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 56.925 | 25.12 | 1427.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 25.3 | 30.98 | 783.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 5.17 | 30.64 | 156.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 7.15 | 29.5 | 209
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
4.3 | Composição | Próprio | RNM-238 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBERTURA |  | M2 | 275 |  | 2582.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.32 | 30.64 | 38.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.8425 | 29.5 | 52.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 59.95 | 22.87 | 1369.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 36.575 | 30.68 | 1122
4.4 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-52311 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | Composições SETOP |  | m2 | 275 |  | 8016.25
| F | Banco | Código | MATERIAIS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-12499 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADO | 302.5 | m2 |  |  | 8.1988 | 2480.1425
| Insumo | SEINFRA-MG (SETOP) | MATED-12456 | FITA ALUMINIZADA (TIPO: ADESIVA ASFÁLTICA¦ APLICAÇÃO: MULTIUSO¦ LARGURA: 10CM¦ COMPRIMENTO DO ROLO: 10M) | 550 | m |  |  | 4.8395 | 2661.725
[7 empty] | Total -> |  |  | 5142.5
| G | Banco | Código | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição Auxiliar | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-50371 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 82.5 | hora |  |  | 34.8933 | 2878.7
[7 empty] | Total -> |  |  | 2879.25
5 |  |  |  | CONCLUSÂO | [5 empty] | 4912.14
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
5.1 | Composição | SINAPI(A) | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SERVICOS DIVERSOS |  | M2 | 1094.02 |  | 4912.14
| Insumo | SINAPI | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 54.701 | 26.15 | 1422.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 153.1628 | 22.87 | 3500.86
[8 empty] | Total sem BDI |  | 135333.29
[8 empty] | Total do BDI |  | 38794.74
[8 empty] | Total |  | 174128.03